上饶市人民医院会议室监控设备安装项目技术参数

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3146FWD-IS | 400万像素、红外30米、POE供电、带音频输入接口 | 2 | 台 |  |
| 2 | 拾音器 | 烽火 | FH-100D | 高清声动态降噪数字拾音器环境降噪监控拾音器 | 2 | 个 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7104N-F1/4P(E) | 16路高清 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 希捷 | 4TB | 监控专用4TB | 1 | 台 |  |
| 5 | 网线 | 一舟 | D165E | 千兆非屏蔽 | 80 | 米 |  |
| 6 | 信号线 |  | RVVP3*0.75 | RVVP3*0.75 | 50 | 米 |  |
| 7 | 辅材 |  |  | PVC管、水晶头等 | 1 | 批 |  |
| 8 | 施工费 |  |  | 设备安装调试等 | 1 | 批 |  |

1、质保期三年，包安装。

2、询价文件：一正五副。