上饶市人民医院内镜系统技术参数

- 服务器端管理系统

- 采用sqlserver数据库存储系统数据，支持所有检查数据存储在同一数据库，并具备数据定期自动备份功能；

- 支持自动关联迁移到其他服务器或网络磁盘的备份图像；

- 支持TCP或SOCKET等安全数据传输方式进行图像文件读取与传输。

- 支持windows Server 2012或更高版本的Windows Server操作系统。

- 支持多种存储架构和存储介质，支持大任务量并发请求。

- 系统支持7×24小时运行。

- 系统遵循DICOM3.0、HL7标准，符合卫生部《医院信息系统功能规范》，采用成熟的、先进的及符合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术。

- 支持HL7标准，WebService或中间件等方式的与第三方系统集成。

- 提供详细的系统修改日志记录。

- 内镜图文报告系统

- 支持对接医技预约系统获取病人申请单信息；

- 支持将前台登记好的病人信息直接调入进行检查；

- 可手工登记病人的各项基本信息，如病人的姓名、性别、年龄、送检科室、送检医师、检查医师、病人主诉、临床诊断、收费、就诊卡号、住院号、床号、检查设备型号、联系方式等信息记录；

- 根据医院信息系统提供的方式实现刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、手输卡号、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息。

- 个人设置：支持按用户账号设置系统病历显示列表、图像栏、报告页面排版等。

- 词库管理：支持管理系统内所有项目对应词典，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 报告模板词典管理：支持管理每一种检查类型下所有的报告模板，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 用户登录终端类型控制，限制用户只能登录指定科室；

- 用户操作权限控制，如系统设置、限该本人病历、限删本人病历、限未锁定病历、病人登记、病人修改、病人删除、图像删除、图像导出、报告编辑、模板编辑、显示设置、资料导出等；

- 记录用户使用系统过程中对病人数据的删、改操作痕迹，做到有据可查。

- 支持高清、标清、DICOM图像采集，同时采集静态图像及录像，采集的图像数量不限制，并可记录图像采集时间；

- 支持断网自动切换到应急模式采集图像，网络恢复后可将图像一键同步到网络版系统；

- 支持静态图像采集、录像由一个脚踏开关控制；

- 图像采集参数能保存多组不同设置；

- 支持双通道采集，同时采集内镜、超声或内镜、X光两路图像，同时进行动态录像；

- 在编辑A病人报告时能采集B病人的图像；

- 开启采图时自动识别内镜编号并绑定内镜清洗消毒追溯数据；

- 支持使用内窥镜主机自带的内镜操作手柄按键采集图像；

- 提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边；

- 可对采集的图片进行二次裁剪；

- 图像采集时自动记录采集时间；

- 支持通过内镜编号、名称、序列号等信息手工查找并绑定内镜洗消数据。

- 可对图像进行部位和病变标记，对采集的图片进行裁剪；

- 支持一键大屏预览功能，一屏能查看50张以上图片，方便医生快速查找或标记图像；

- 支持各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等；

- 在图像列表可显示图像对应的部位和病变说明；

- 提供多个部位示意图以供选择；

- 图像可批量删除、导入、导出；

- 支持图像在不同病例间复制、剪切、粘贴；

- 可选择需要打印的图像，并自动按打印顺序显示；

- 图像编辑支持对特殊病变的图像信息进行结构化标记；

- 编辑图像时可进行FICE、BLI、NBI、LCI等辅助标记。

- 支持图像检索功能，可根据标记快速查找符合条件的图像。

- 提供典型病历报告模板，只需要双击模板名称即可调入模板内容，稍作修改即可完成一份报告的编写，并提供范句插入功能；

- 系统提供内镜检查、治疗常用的报告模板，用户可自行增加或调整模板名称及内容；

- 用户可以对诊断术语进行快速维护、修改、删除操作；

- 编辑报告界面自动提示同名病历，可以查看和复制历次检查信息，还可将当前图像与历次图像同屏显示进行对比；

- 支持病理申请、手术记录模块，可以根据科室需求调整病理申请单、手术记录单打印样式；

- 支持病理标签、送检清单打印；

- 系统自动根据选择要打印的图像数匹配相应打印模板；默认提供打印无图、1-6幅图、多图的打印报告单模板；

- 打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存报告内容，报告单能输出PDF、JPG格式文件。

- 具有动态录像功能，可存储在本地磁盘、网络磁盘，并能拷入移动硬盘中；

- 支持自动录像功能，在检查过程中内窥镜进入人体内自动开启录像，退出人体后自动停止录像。

- 录像文件格式支持MP4等常见的视频格式；

- 自动检测病人是否存在动态录像文件，并在列表显示，通过软件内置播放器播放录像，播放时可从录像中抓拍图像；

- 可按检查号、姓名、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理结果、无痛检查、普通检查、治疗等单个项目或组合在一起进行病例查询；

- 支持医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目进行模糊查询；

- 病理诊断、检查结论等栏位支持多个关键词组合的联合查询功能；

- 可将病历列表导出到Excel中，导出的项目能自由设置；

- 支持单个病历的导出功能，包括文字资料和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能；

- 支持通过时间轴展示方式，快速查看患者过往内镜就诊的相关信息，如病人的基本信息、病史、检查记录等基础检查信息；过敏史、家族史、既往史、旅居史等病史信息；每一次检查的检查记录、检查图像、结构化报告、耗材、病理、手术记录、His资料等信息。

- 支持对患者进行特殊标记，如既往史、过敏史等信息标记；

- 支持医生在检查过程将具有讨论价值的病例加入收藏夹中，方便快速找到病例进行查看；

- 可标记病人是否收取病理活检费用；

- 支持通过链接方式打开患者360全息视图地址。

- 系统集成统计模块，可进行各种内镜诊疗数据的统计（如检查医师工作量统计、报告医师工作量统计、送检科室工作量统计、送检医师工作量统计、治疗项目工作量统计、活检工作量统计等），可根据需求拟定各种统计报表，并可导出或者直接打印。

- 结构化知识体系

- 提供≥5层结构的消化内镜专业结构化报告书写模板，医生编写报告时只需用鼠标点选、填写关键数值即可完成一份诊断报告的书写；

- 提供的消化内镜专业结构化报告模板涵盖胃镜、肠镜、超声内镜、十二指肠镜，数量≥18个。

- 支持医生在填写结构化模板的过程中，自动生成临床报告描述；

- 提供结构化报告模板编辑器，可让用户自行编辑结构化报告模板，含临床报告拼接功能。

- 支持在使用肠镜结构化模板自动要求医生对盲肠图像进行标记，提高图像标识率；

- 支持医生在填写完关联了随访项目的结构化模板之后，提醒医生将患者加入随访项目中，并填写随访人员；

- 支持设定结构化模板中部分勾选及输入数据的后台数据判断，当医生填入了不正常数据之后，系统对这些不合理的值时，系统会提醒医生核对这部分数据填写的正确性；

- 支持医生在填写了息肉位置及活检数量之后，填写病理申请单时自动将这些信息带入界面，减少医生的工作量；

- 结构化报告编写完成后可修改常规报告内容；

- 支持在结构化模板使用界面查看病人图像，并且可以对这些图像进行标记；

- 支持在报告编辑过程中查看关键数据元关联的知识图谱明。

- 科室质控管理平台

- 支持国家消化内镜诊疗技术医疗质量控制指标（2022年版）中的18项指标的快速统计，质控指标如下：

一、消化内镜中心医师年均工作量（CDEI-01）

二、四级消化内镜诊疗技术占比（CDEI-02）

三、三级消化内镜诊疗技术占比（CDEI-03）

四、上消化道内镜检查完整率（CDEI-04）

五、结肠镜检查肠道准备优良率（CDEI-05）

六、结肠镜盲肠插镜成功率（CDEI-06）

七、结肠镜退镜检查时间≥6 分钟率（CDEI-07）

八、内镜下逆行胰胆管造影术（ERCP）选择性深插管成功率（CDEI-08）

九、超声内镜（EUS）检查完整率（CDEI-9）

十、磁控胶囊胃镜检查完整率（CDEI-10）

十一、消化内镜相关严重并发症发生率（CDEI-11）

十二、食管癌早期诊断率（CDEI-12）

十三、胃癌早期诊断率（CDEI-13）

十四、结直肠腺瘤检出率（CDEI-14）

十五、结直肠癌早期诊断率（CDEI-15）

十六、消化道早癌内镜黏膜下剥离术（ESD）完整切除率（CDEI-16）

十七、ERCP 胆总管结石清除成功率（CDEI-17）

十八、超声内镜引导下胰腺细针穿刺术（EUS-FNA）标本病理阳性率（CDEI-18）

- 支持自动分析图文报告系统检查数据，实时生成各项质控指标。

- 支持按自定义时间范围进行各项质控指标的统计分析。

- 支持大屏实时展示科室当天检查情况、手术情况、医生工作量排行、肠镜平均退镜时间、盲肠到达率、肠道清洁率、内镜洗消追溯率等信息。

- 支持消化内镜技术总体质量统计分析，包含但不限于消化内镜诊疗操作医师工作量、结构化图文报告例次、内镜生物学培养总例次数据，并提供曲线图或其他图形化数据展示。。

- 支持消化内镜年诊疗情况统计分析，包含但不限于年完成消化内镜诊疗总例次、年完成诊断性胃镜例次、年完成治疗性胃镜例次、年完成诊断性肠镜例次、年完成ESD总例次、年完成内镜下逆行胰胆管造影术（ERCP）例次、年完成超声内镜（EUS）例次、四级消化内镜诊疗技术例次、三级消化内镜诊疗技术例次，并提供饼状图或柱状图等图形化数据展示。

- 支持急诊消化内镜诊疗情况统计分析，包含但不限于急诊胃镜诊疗例次、急诊胃镜下止血诊疗例次、急诊胃镜下异物取出诊疗例次、急诊ERCP诊疗例次，并提供图形化数据展示。

- 支持镇静/麻醉内镜诊疗统计分析，包含但不限于完成镇静/麻醉消化内镜诊疗例次、完成镇静/麻醉诊断性胃镜例次、完成镇静/麻醉治疗性胃镜例次、完成镇静/麻醉诊断性肠镜例次、完成镇静/麻醉治疗性肠镜例次、完成镇静/麻醉EUS诊疗例次、完成镇静/麻醉内镜下切除诊疗例次、完成镇静/麻醉ERCP诊疗例次等，并提供并提供饼状图或柱状图等图形化数据展示。

- 支持胃肠镜技术质量控制指标分析计算，包含但不限于食管癌例次、检出胃癌例次、肠道准备优良的结肠镜检查例次、结肠镜检查中盲肠插管成功例次、检出结直肠癌例次、检出结直肠腺瘤例次，并提供曲线图或其他图形化数据展示。

- 支持ESD质量控制指标分析计算，包含但不限于食管ESD、贲门ESD、胃ESD、结肠ESD达到整块切除的例次计算，并提供饼状图、柱状图等图形化数据展示。

- 支持内镜下逆行胰胆管造影术（ERCP）质量控制指标分析计算，并提供图形化展示。

- 支持超声内镜技术质量控制指标分析计算，并提供图形化数据展示。

- 支持胶囊内镜技术质量控制指标指标分析计算，并提供图形化数据展示。

- 支持消化内镜诊疗相关并发症质量控制指标分析计算，并提供图形化数据展示。

- 支持各项质控指标数据统计查询与导出。

- 医院信息系统接口

- 支持对接医院HIS或集成平台，提取病人基本信息、同步检查状态；

- 支持对接医院PACS系统，实现内镜检查图像归档；

- 提供基于WEB浏览器的内镜图文病历查阅链接地址给医院各平台，实现其他科室系统可直接调阅内镜图文报告及图像；

- 支持将内镜报告以文字方式回传给医院信息系统，并支持PDF、JPG格式报告单回传给医院各系统平台。

- 支持与医院预约系统对接，获取病人预约信息并同步到内镜系统

- 支持对接病理系统，获取病理诊断结果

- 支持与现有的内镜洗消追溯系统对接，实现数据互通

- 其他要求

- ①明确系统建设周期；                                                                                                                                                                  ②明确医院His系统、Lis系统、Pacs系统及外网等需支持开放程度、开放权限。

- ③投标人所投产品必须满足并开通多院区功能，满足院方工作需要，质保期三年。

- ④投标人所报价格为交钥匙工程价，包含系统运行所需要的软、硬件及与院方系统对接的接口费等所有费用。

- ⑤软、硬件需要列出详细的清单，包含品牌、型号、数量的完整性

- ⑥付款方式;验收合格后30日付中标金额的95%，三年后无息支付余额。

- ⑦做参数响应偏离表，询价文件一正五副

- ⑧询价文件（报名资料、业绩、报价单、响应偏离表等）

注：先在报名时间内报名参与询价，资格审查结果会在询价前电话通知您。