| 名称 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 手术衣芯片 | 1) 无源式UFH超高频； 2) 符合国际标准 “ISO/IEC 18000-63以及 EPC Gen2”； 3) 标签符合MRI设备要求的产品认证； 4) 耐水洗,干洗，熨烫，耐化学性； 5) 支持远距离的批量读取； 6) 耐受60 bar的高压脱水； 7) 可高压灭菌消毒，耐温120度； 8) IP 等级：IP68。 |  |

上饶市人民医院手术室芯片参数

询价文件：一正五副，包含参数响应偏离表、报价单、业绩、报名材料